## Sheet1
序号 | 申请科室 | 器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm剪刀 | Ф5x330mm，硬度：420HV0.2～520HV0.2，张开度：张角应不小于35º | 10
2 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm镜子 | 1、视向角：0°、30° 2、视场角：55.25-74.75° 3、设计光学工作距离：40 mm 4、光学镜的有效景深范围：5 mm～50 mm 5、消毒方式：高压蒸汽灭菌。 | 8
3 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm电钩 | 规格：Ф5x330mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 5
4 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm吸引头（按压式开关） | 材料：304，可高温高压消毒。 | 5
5 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm分离钳 | 规格：Ф5x330mm，张角应不小于45º | 8
6 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm持针器 | 张角应不小于30º，可高温高压消毒。 | 5
7 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm剪刀 | 张开度：张角应不小于35º，可高温高压消毒。 | 3
8 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm电钩（短） | 材料：304，可高温高压消毒。 | 5
9 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm分离钳 | 张开度：张角应不小于45º，可高温高压消毒。 | 10
10 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm吸引头（有侧孔、按压式开关） | 材料：304，可高温高压消毒。 | 5
11 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm扇形钳 | 材料：304，可高温高压消毒。 | 1
12 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm穿刺器 | 规格：Ф5x110mm，有良好的密封性，可高温高压消毒。 | 5
13 | 骨科、手术室 | 关节镜穿刺器 | φ5mm，有良好的密封性，可高温高压消毒。 | 2
14 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻咽活检钳 | 材料：304，可高温高压消毒。 | 3
15 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 5*195mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 10
16 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 3*125mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 1
17 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 4*125mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 1
18 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 3.5*140mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 1
19 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻剪上介 | 硬度：320HV0.2～560HV0.2，可高温高压消毒。 | 1
20 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻咬切剪 | 0°小号，硬度：头部硬度为47HRC～55HRC，可高温高压消毒。 | 1
21 | 耳鼻喉科、手术室 | 鼻咬切剪 | 30°小号，硬度：头部硬度为47HRC～55HRC，可高温高压消毒。 | 1
22 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 材料：304，可高温高压消毒。 | 5
23 | 耳鼻喉科、手术室 | 乳突牵开器 | 1、材料：304 2、硬度：380HV0.2～890HV0.2 3、固定式130mm 4、表面粗糙度Ra值：≤0.8μm。 5、手术器械应具有良好的耐腐蚀性能。 6、消毒方式：可高温高压消毒。 | 1
24 | 耳鼻喉科、手术室 | 乳突牵开器 | 活动式，材料：304，硬度：380HV0.2～890HV0.2，可高温高压消毒。 | 1
25 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 乳突Φ3，材料：304，可高温高压消毒。 | 2
26 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 乳突Φ4，材料：304，可高温高压消毒。 | 2
27 | 耳鼻喉科、手术室 | 吸引管 | 乳突Φ5，材料：304，可高温高压消毒。 | 2
28 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳用吸引管 | Φ1mm，材料：304，可高温高压消毒。 | 2
29 | 耳鼻喉科、手术室 | 耳用吸引管 | 1、材料：304 2、Φ2mm 3、表面粗糙度Ra值：≤0.8μm。 4、五官科吸引管通畅，不得有堵塞现象。 5、消毒方式：可高温高压消毒。 | 2
30 | 耳鼻喉科、手术室 | 刮匙 | 30°有孔/大，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 2
31 | 耳鼻喉科、手术室 | 显微耳针 | 直/160mm，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 2
32 | 耳鼻喉科、手术室 | 显微耳针 | 弯/45°，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 1
33 | 耳鼻喉科、手术室 | 显微耳钩 | 头长0.6mm，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 1
34 | 耳鼻喉科、手术室 | 显微耳钩 | 头长1mm，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 1
35 | 耳鼻喉科（门诊） | 卷棉子 | 螺旋头，1.5x80mm，材料：304，可高温高压灭菌 | 40
36 | 耳鼻喉科（门诊） | 耵聍钩 | 直型，硬度：400HV0.2～920HV0.2，可高温高压消毒。 | 40
37 | 耳鼻喉科（门诊） | 鼻腔异物钩 | 硬度：320HV0.2～520HV0.2，可高温高压消毒。 | 40