## Sheet1
SDFE2021-208 泌尿外科、普外科、耳鼻喉科手术器械
序号 | 申请科室 | 器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm转换帽 | 密封帽(50/4) | 10
2 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm穿刺器 | 穿刺器，直径 3.5 mm，长5 cm | 5
3 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm电钩 | 冲洗吸引管，直径3 mm，长度 20 cm | 4
4 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm分离钳 | 抓钳，可旋转，直径3 mm，长度 20 cm，双动钳夹 | 4
5 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 3mm转换帽 | 密封帽(50/2.6) | 10
6 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm尖剪刀 | 剪，可旋转，直径 5 mm，长36 cm，锯齿状带有单极电凝适配器，双动钳口 | 2
7 | 手术室、泌尿科、普外科（30区、32区） | 5mm钩状剪刀 | 钩剪，旋转，直径3mm，长20cm带有单极电凝式插头，单动钳夹 | 1
8 | 耳鼻喉科、手术室 | 15°喉内窥镜 | 直视型内镜，角度为15°，直径4mm，长度17cm，可高温高压消毒 | 1