## Sheet1
SDFE2021-211 直肠粘膜吸引活检系统
申请科室 | 申请 | 参数要求 | 申请数量
普外科（32区）、手术室 | 直肠粘膜吸引活检系统 | 1.产品包含直肠取样钳、消毒盒、压力表、负压抽吸器、一次性使用活检针。 2.直肠取样钳需医用不锈钢材质组成，可高温高压消毒；长度大约23cm；尾部能连接负压压力表及吸引装置；可满足左右手操作使用。 3.配件1：需配有专用消毒装载盒可将取样钳配件分别放置消毒使用。 4.配件2：需配有负压表可实时显示肠内压力。 5.配件3：需配有带压力自锁功能的负压抽吸器。 6.耗材：一次性使用活检针：密闭性能好，切割刀片完整内藏不会意外划伤组织；有数字刻度标识可显示插入长度；医用高分子材料制成。 | 1套