## Sheet1
序号 | 申请科室 | 器械名称 | 参数要求 | 申请数量
1 | 眼科、手术室 | 眼科镊 | 直1x2钩,1.0mm,100mm，横纹防滑柄 | 10
2 | 眼科、手术室 | 显微眼用镊 | 45°右弯平台,0.25mm唇头钩<斜视镊>，0.5mm,1*2犬齿，105mm,带锁扣 | 10
3 | 眼科、手术室 | 显微眼用镊 | 45°左弯平台,0.25mm唇头钩<斜视镊>，0.5mm,1*2犬齿，105mm,带锁扣 | 10
4 | 眼科、手术室 | 角膜剪 | 弯钝头，刃长12mm,中心点15mm,三孔扁柄，全长125mm | 6
5 | 眼科、手术室 | 眼用显微持针钳 | 弯头9mm,φ8mm网纹柄，全长135mm | 6
6 | 眼科、手术室 | 缝线结扎镊 | 宽背,1x2齿,头宽0.12mm,燕尾三孔扁柄，全长110mm | 8
7 | 眼科、手术室 | 眼用测量尺 | 弯形螺杆式带螺丝,<斜视器>,可调试测量范围0~20mm,全长80mm | 4
8 | 眼科、手术室 | 斜视钩 | 头长10mm,全长125mm,方柄带防滑纹 | 2
9 | 眼科、手术室 | 斜视钩 | 头长7mm,全长125mm,方柄带防滑纹 | 2
10 | 眼科、手术室 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.3mm,燕尾三孔扁柄，全长109mm | 2
11 | 眼科、手术室 | 晶体植入镊 | 圆头，角型，头宽φ1mm,全长105mm,燕尾三孔扁柄 | 1
12 | 眼科、手术室 | 眼用显微持针钳 | 弯头10mm,φ7mm圆柄,光洁面带防滑节，全长127mm | 2
13 | 眼科、手术室 | 眼内剪 | 旋转式,弯尖,23G，针管直径0.64mm,管长35mm,全长150mm.钛合金手柄，可拆卸式 | 1
14 | 眼科、手术室 | 晶体定位钩 | T型勾 ,0.2mm*0.2mm(晶体定位钩)，全长118mm,钛合金磨砂防滑柄 | 1
15 | 眼科、手术室 | 眼内膜铲 | 双头 <虹膜恢复器>,全长120mm,0.5mm*11.5mm+1.5mm*14mm钛合金磨砂防滑柄 | 1
16 | 眼科、手术室 | 撕囊镊 | 弧形14mm带刻度,扁柄,全长90mm,1.8mm/2.2mm切口，带纹扁柄 | 1
17 | 眼科、手术室 | 眼科手术刀 | 15°刃面(角巩膜穿刺刀)，带刀架。6把/盒 | 1盒
18 | 眼科、手术室 | 眼科手术刀 | 月形2.0/2.2mm (月型隧道刀)，带刀架。6把/盒 | 1盒
19 | 眼科、手术室 | 眼科手术刀 | 角形3.0mm(裂隙穿刺刀/角型隧道刀)，带刀架。6把/盒 | 1盒
20 | 眼科、手术室 | 消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫 265x162x28mm | 6
21 | 眼科 | 缝线结扎镊 | 宽背,1x2齿,头宽0.3mm，全长110mm,燕尾三孔扁柄 | 5
22 | 眼科 | 缝线结扎镊 | 宽背,1x2齿,头宽0.12mm,燕尾三孔扁柄，全长110mm | 20
23 | 眼科 | 定制小梁剪 | 袁式剪 | 5
24 | 眼科 | 硅胶消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫,250x150x27mm | 5
25 | 眼科 | 不锈钢消毒盒 | 圆角,不锈钢 250x150x30mm | 5
26 | 眼科 | 角巩膜穿刺刀 | 15°刃面(角巩膜穿刺刀)，全长130mm | 6
27 | 眼科 | 开睑器 | 左/右式,露睫式,婴幼儿专用 | 10
28 | 眼科 | 泪道探通针 | 直型,φ0.5mm 冲洗式 | 100
29 | 眼科 | 泪道冲洗针 | 直型单头，5号 | 100
30 | 眼科 | 缝线结扎镊 | 宽背,1x2齿,头宽0.12mm,燕尾三孔扁柄，全长110mm | 5
31 | 眼科 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.12mm,燕尾三孔扁柄，全长109mm | 5